УТВЕРЖДЕНО

распоряжением главы Завитинского муниципального округа

от 21 февраля 2022 г. № 65

Перечень

объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение

концессионных соглашений

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Площадь (кв.м.) | Протяженность (п.м.) | Кадастровый (инвентарный) номер | Балансовая стоимость, руб. | Номер и дата государственной регистрации права собственности в ЕГРН | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Объекты водоснабжения |  |
| 1 | Здание водонасосной станции II подъема № 576 (производительность 984 куб.м/сут) 400 м юго-западнее 1,2 км автодороги Завитинск-Райчихинск | 1985 | 178,2 |  | 28:12:000000:586 | 906117 | № 28-28-12/004/2007-084 от 28.12.2006 | требуется капитальный ремонт |
|  | Автоматическая станция повышения давления с регулятором частоты Vmtec Booster 4 VMEH 9/4-SE 1/8 | 2014 |  |  |  | 306961 |  | рабочее |
|  | Насос К 80-65-160 (эл.дв. 7,5 кВт * 2900 об/мин) | 2017 |  |  |  | 55521 |  | рабочее |
|  | Трансформатор 250/10 | 1985 |  |  |  | 52704 |  | рабочее |
|  | Насос КМ 100-80-160 (эл. двиг. 15 кВт * 3000 об/мин.) | 2018 |  |  |  | 187912,42 |  | рабочее |
|  | Бак накопительный (объем 700 м куб.) | 1985 |  |  |  | 370804,26 |  | в работе не задействован, износ 100 % |
|  | Бак накопительный (объем 700 м куб.) | 1985 |  |  |  | 370804,26 |  | ухудшенное, износ 60 % |
|  | Станция управления и защиты для ЭЦВ СУЗ-25 (Лоцман) | 2016 |  |  |  | 26 360 |  | рабочее |
|  | Насос К 80-65-160 (эл.дв. 7,5 кВт * 2900 об/мин) | 2016 |  |  |  | 35 000 |  | рабочее |
|  | Преобразователь частоты (Vemper) | 2016 |  |  |  | 15 000 |  | не рабочее |
|  | Шкаф управления (устройство планового пуска SBI-15/30-04 – 2 ед; преобразователь частоты MCI-G11/P 15-4BF – 1 ед.) | 2020 |  |  |  | 214980,25 |  | рабочее |
|  | Насос WILO HELIX FIRST V5204/2-5/16/E/KS/400-50 | 2020 |  |  |  | 740445,50 |  | рабочее |
|  | Насос WILO HELIX FIRST V5204/2-5/16/E/KS/400-50 | 2020 |  |  |  | 740445,50 |  | рабочее |
|  | Задвижка d=76 | 2016 |  |  |  | 5 822 |  | рабочее |
|  | Задвижка d=76 | 2016 |  |  |  | 5 822 |  | рабочее |
|  | Задвижка d=150 | 2016 |  |  |  | 10 514,54 |  | рабочее |
|  | Задвижка d=150 | 2016 |  |  |  | 8 727 |  | рабочее |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Скважина № 3348 (металлический павильон) глубиной 263 м (производительность 492 куб.м/сут) 400 м юго-западнее 1,2 км автодороги Завитинск-Райчихинск | 1991 |  |  | 28:12:000000:1489 | 1 | № 28:12:000000:1489-28/031/2020-1 от 22.09.2020 | рабочее |
|  | Насос ЭЦВ 8-25-110 (эл.дв. 13 кВт * 2850 об/мин), зав. № 75 | 2017 |  |  |  | 207163 |  | рабочее |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Здание водонасосной № 573 400 м юго-западнее 1,2 км автодороги Завитинск-Райчихинск | 1985 | 7,85 |  | 28:12:010604:84 | 99 756 | № 28-28-12/005/2007-109 от 27.04.2007 | удовлетворительное |
|  | Станция управления СУЗ - 40 | 2019 |  |  |  | 14940 |  | рабочее |
| 3.2 | Разведочно – эксплуатационная скважина № 20-63 (металлический павильон) глубиной 260 м (производительность 720 куб.м/сут) 400 м юго-западнее 1,2 км автодороги Завитинск-Райчихинск | 2020 |  |  | 28:12:010604:215 | 6139598,28 | № 28:12:010604:215-28/034/2021-1 от 13.05.2021 | рабочее |
|  | Насос ЭЦВ 6-25-100 (с эл.дв. 11 кВт*2850 об.мин.) | 2019 |  |  |  | 157787,72 |  | рабочее |
| 4 | Сети водоснабжения, г. Завитинск, район Южный | 1994-2018 |  | 6464 | 28:12:000000:458 | 3 173 728,46 | № 28-28-04/620/2012-391 от 03.01.2013 | требуется замена 30 % трубопровода |
| 5 | Пожарные гидранты: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Пожарный гидрант № 5 г. Завитинск, ул. Комсомольская, 126 А | 2011 |  |  |  | 45936 |  | не рабочее |
| 5.2. | Пожарный гидрант № 6 г. Завитинск, ул. Комсомольская, 107 | 2011 |  |  |  | 54038 |  | рабочее |
| 5.3. | Пожарный гидрант № 7 г. Завитинск, ул. Куйбышева, 113 | 2011 |  |  |  | 40230 |  | рабочее |
| 6 | Водопроводные смотровые колодцы – 17 ед. |  |  |  |  |  |  | ухудшенное, в работе задействованы 11 ед, требуется ремонт 60 % смотровых колодцев |
| II. Объекты водоотведения |  |
| 1. | Очистные сооружения (производительность 437,4 куб.м/сут): |  |  |  |  | 3260326 |  | удовлетворительное |
| 1.1. | Здание электролизной г. Завитинск, ул. Куйбышева,106 | 1987 | 115,5 |  | 28:12:010602:53 |  | № 28-28-12/001/2006-639 от 28.12.2006 | требуется капитальный ремонт, не используется, отсутствует отопление |
| 1.2. | Здание производственного корпуса г. Завитинск, ул. Куйбышева,106 | 1987 | 480,61 |  | 28:12:010602:57 |  | № 28-28-12/001/2006-640 от 28.12.2006 | требуется капитальный ремонт, не используется, отсутствует отопление |
|  | Трансформатор силовой ТМГ-25/10/0,4 У/Ун-О | 2020 |  |  |  | 96955,38 |  | рабочее |
|  | Щит ВРУ 21-10ПЦ | 2020 |  |  |  | 39000,00 |  | рабочее |
|  | Разделитель РЛНД 1-10 II/400 | 2020 |  |  |  | 10846,00 |  | рабочее |
|  | Компрессор 22 ВФ-М-50-6,3-3-7,5 | 2020 |  |  |  | 169209,38 |  | рабочее |
|  | Песколовка | 1987 |  |  |  | 104829,27 |  | рабочее |
|  | Пускатель ПМ-12 160 240 (установлен на газодувке 1Г 32 без эл.двиг.) | 2009 |  |  |  | 5880 |  | рабочее |
| 1.3. | Здание решеток г. Завитинск, ул. Куйбышева,106 | 1987 | 67,4 |  | 28:12:010602:56 |  | № 28-28-12/001/2006-641 от 28.12.2006 | не рабочее, требуется капитальный ремонт |
| 2. | Сети водоотведения (канализационные, подземно) г. Завитинск, район Южный | 1975 |  | 5649 | 28:12:000000:459 | 8972890 | № 28-28-04/620/2012-393 от 28.12.2012 | трубопровод в изношенном состоянии, требуется замена 80 % трубопровода |
| 3. | Расходомер канализационных стоков ультразвуковой LT-US, зав. № 3091160032 | 2017 |  |  |  | 151184 |  | рабочее (новый) |
| 4. | Смотровые канализационные колодцы – 152 шт. | 1975 |  |  |  |  |  | ухудшенное, требуется ремонт 55 % канализационных колодцев |