УТВЕРЖДЕНО

распоряжением главы Завитинского муниципального округа

от 21 февраля 2022 № 65

Перечень

объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, кв. м. | Протяжённость, п. м. | Кадастровый номер | Балансовая стоимость, руб. | Номер и дата государственной регистрации права собственности в ЕГРН | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная с. Болдыревка |
| 1.1 | Помещение (котельной), с. Болдыревка, ул. Октябрьская, 31В, пом. 1 | 1996 | 54,7 | - | 28:12:020206:218 | 91913,2 | № 28-28-004-28/108/001/2015-115/1 от 06.02.2015 | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 1.1.1 | Котел водогрейный КВр-0,7 | 2017 |  |  |  | 346923,34 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 1.1.2 | Котел водогрейный КВр-0,7 | 2020 |  |  |  | 444500,00 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 1.1.3 | Вентилятор дутьевой ВД 3,5,- 1,5/1500 | 2017 |  |  |  | 3000 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 1.1.4 | Емкость для воды 5 куб.м. | 2000 |  |  |  | 5000 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 1.1.5 | Дымосос ДН – 3,5 | 2020 |  |  |  | 7000 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 1.1.6 | Дымосос ДН – 3,5 | 2020 |  |  |  | 7000 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 1.1.7 | Скважина | 2000 |  |  |  | 1200 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 1.1.8 | Насос погружной «Родничок» | 2020 |  |  |  | 2500 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 1.1.9 | Электрооборудование в комплекте | 2000 |  |  |  | 2500 |  | Неудовлетворительное, требуется замена электропускового оборудования |
| 1.1.10 | Труба дымовая диаметр 300 мм длина 10 м. | 2013 |  |  |  | 4000 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 1.1.11 | Узел учёта тепловой энергии | 2020 |  |  |  | 300000 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 1.1.12 | Насос К 80-65-160 | 2020 |  |  |  | 33500 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 1.1.13 | Насос К 45/30 (7,5*3000) с дополнительным оборудованием (фланец Ру10 Ду 40, фланец Ру10 Ду 65, затвор чугунный диск. Ду 40 ру 16) | 2013 |  |  |  | 23990 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 1.1.14 | Система водоподготовки | 2020 |  |  |  | 128000 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 1.2 | Сети теплоснабжения, с. Болдыревка, ул. Октябрьская, 31 Г | 1990 | - | 801,4 | 28:12:020205:193 | 803137 | № 28-28-04/005/2012-955 от 02.08.2012 | Удовлетворительное. Проведена реконструкция в 2011 году |
| 2. Котельная с. Верхнеильиновка |
| 2.1 | Здание котельной, с. Верхнеильиновка, ул. Интернациональная, 9а | 1988 | 211,8 | - | 28:12:020304:243 | 1465119 | № 28-28-04/005/2011-226 от 04.08.2011 | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 2.1.1 | Котел КВр-0,7 2018 г.в. | 2018 |  |  |  | 264358,4 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 2.1.2 | Котёл КВр-0,63-95 ОУР | 2019 |  |  |  | 486159,70 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 2.1.3 | Вентилятор дутьевой | 2018 |  |  |  | 1 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 2.1.4 | Насос сетевой К 80-65-160 | 2020 |  |  |  | 33500 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 2.1.5 | Насос сетевой К 30-45, 7,5 / 3000 | 2013 |  |  |  | 1 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 2.1.6 | Емкость для воды 25 куб. м. | 1988 |  |  |  | 1 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 2.1.7 | Насос подпиточный 8 – 18, 1,5 /3000 | 1998 |  |  |  | 1 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 2.1.8 | Электрооборудование в комплекте | 2013 |  |  |  | 1 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 2.1.9 | Дымосос ДН-3,5 – 1500 | 2000 |  |  |  | 24500 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 2.1.10 | Дымосос ДН-3,5 – 1500 | 2013 |  |  |  | 24500 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 2.1.11 | Насос центробежный РН-401Е | 2013 |  |  |  | 30928 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 2.1.12 | Труба дымовая диаметр 300 мм. длина 18 м. | 2015 |  |  |  | 1 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 2.1.13 | Узел учёта тепловой энергии | 2020 |  |  |  | 300000 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 2.1.14 | Система водоподготовки | 2020 |  |  |  | 128000 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 2.2 | Сети теплоснабжения к школе, с. Верхнеильиновка, ул. Интернациональная, 9 б | 1988 | - | 201,4 | 28:12:000000:564 | 992792 | № 28-28-04/005/2011-223 от 04.08.2011 | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 2.3 | Сети теплоснабжения к жилым домам, с. Верхнеильиновка, ул. Интернациональная, 9 в | 1988 | - | 163,5 | 28:12:000000:563 | 2 077 772,15 | № 28-28-04/005/2011-222 от 04.08.2011 | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации. Проведена реконструкция в 2019 году. |
| 3. Котельная № 8 г. Завитинска |
| 3.1 | Здание котельной № 8, г. Завитинск, ул. Линейная, 6 В | 1990 | 39,8 | - | 28:12:010305:8 | 16290,00 | № 28-28-04/004/2011-412 от 06.04.2011 | Неудовлетворительное. Требуется проведение капитального ремонта |
| 3.1.1 | Насос К 65-50-160 с эл. дв. 5,5 кВт | 2007 |  |  |  | 30276 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 3.1.2 | Насос К80-65-160 | 2020 |  |  |  | 33500 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 3.1.3 | Котёл КВр-0,7-95 ОУР | 2019 |  |  |  | 448583,75 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 3.1.4 | Котёл КВр-0,7-95 ОУР | 2019 |  |  |  | 448583,75 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 3.1.5 | Дымосос ДН 3,5*1500 левый | 2007 |  |  |  | 41851 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 3.1.6 | Дымосос ДН 3,5*1500 правый | 2007 |  |  |  | 41851 |  | Неудовлетворительное, требуется замена |
| 3.1.7 | Труба дымовая | 2007 |  |  |  | 231518 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 3.1.8 | Электрооборудование в комплекте | 2007 |  |  |  |  |  | Неудовлетворительное, требуется замена электропускового оборудования |
| 3.1.9 | Узел учёта тепловой энергии | 2020 |  |  |  | 300000 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 3.1.10 | Система водоподготовки | 2020 |  |  |  | 128000 |  | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 3.2 | Сети теплоснабжения к школе, г. Завитинск, ул. Линейная, 6 В | 1990 | - | 73,9 | 28:12:010305:6 | 850 | № 28-28-04/004/2011-410 от 06.04.2011 | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 3.3 | Сети теплоснабжения от котельной, г. Завитинск, ул. Линейная, 6 В | 2010 | - | 591 | 28:12:010232:76 | 2130510 | 28:12:010232:76-28/031/2020-6 от 10.11.2020 | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |
| 3.4 | Сети теплоснабжения к жилым домам, г. Завитинск, ул. Линейная | 1984 | - | 174 | 28:12:000000:476 | 1 | 28:12:000000:476-28/031/2020-1 от 12.11.2020 | Удовлетворительное, пригодное для эксплуатации |